## Resultado
Obra | Folha | Tipo | Código | Rua / Avenida | Ancoragem | Lado Forte | Metragem | Material | Altura Poste | Informações | Confiança | Status | Corrigido IA
15777446 | 1 | POSTE | P3 | AVENIDA NOTA-16466041 | [5 empty] | 2 CS's ¦ EP 15681 513608 ¦ NOVO PONTO ¦ NOTA-16466041 ¦ LADO AVENIDA ¦ BALDEAR PARA | 15 | CRITICO | SIM
15777446 | 1 | POSTE | P2 | AVENIDA 2 4 X1000112 |  |  |  | CONCRETO | 12m | P2 C12X600112,5KVACE3 POSTE CE2 P2 EXISTENTE ¦ C10X300 C12X600112,5KVAB3A(3)112,5KVA ¦ P15 ¦ (DCIM) CE2 12 X1000112,5KVAB2(3)112,5KVA ¦ C12X1000112,5KVACE2 B4(3)112,5KVA | 65 | REVISAR | SIM
15777446 | 1 | VAO | V9-10 | AV. 1 6 |  |  | 25.4m |  |  | 112,5KVA 8 2 V1-3 9 (DCIM) BT 1 CONEX. 3 CONEX. 2 4 ¦ 112,5KVA 7 2 V1-3 8 (DCIM) BT 1 CONEX. 3 CONEX. 2 4 ¦ V9-10 RCAL185-25.4M ¦ V10-11 RCAL185-35.4M ¦ RCAL185-6.2M | 55 | CRITICO | SIM
15777446 | 1 | VAO | V10-11 |  |  |  | 35.4m |  |  | V10-11 RCAL185-35.4M ¦ V11-12 RCAL185-15.7M ¦ V9-10 RCAL185-25.4M ¦ RCAL185-6.2M ¦ V13-14 RCAL185-11.2M ¦ 112,5KVA 8 2 V1-3 9 (DCIM) BT 1 CONEX. 3 CONEX. 2 4 ¦ 112,5KVA 7 2 V1-3 8 (DCIM) BT 1 CONEX. 3 CONEX. 2 4 ¦ V14-15 RCAL185-20.5M | 55 | CRITICO | SIM
15777446 | 1 | POSTE | P15 | AVENIDA 2 4 X1000112 |  |  |  | CONCRETO | 12m | P2 C12X600112,5KVACE3 POSTE CE2 P2 EXISTENTE ¦ C10X300 C12X600112,5KVAB3A(3)112,5KVA ¦ P15 ¦ (DCIM) CE2 12 X1000112,5KVAB2(3)112,5KVA ¦ C12X1000112,5KVACE2 B4(3)112,5KVA ¦ P14 (DCIM) CONEX. | 65 | REVISAR | SIM
15777446 | 1 | VAO | V11-12 | AV. 1 6 |  |  | 6.2m |  |  | RCAL185-6.2M ¦ V11-12 RCAL185-15.7M ¦ V10-11 RCAL185-35.4M ¦ V13-14 RCAL185-11.2M ¦ 112,5KVA 8 2 V1-3 9 (DCIM) BT 1 CONEX. 3 CONEX. 2 4 ¦ V9-10 RCAL185-25.4M | 55 | CRITICO | SIM
15777446 | 1 | VAO | V12-13 | AV. 1 6 |  |  | 6.2m |  |  | RCAL185-6.2M ¦ V13-14 RCAL185-11.2M ¦ V11-12 RCAL185-15.7M ¦ V14-15 RCAL185-20.5M ¦ V10-11 RCAL185-35.4M ¦ V10-11 RCAL185-25.9M ¦ V9-10 RCAL185-25.4M | 55 | CRITICO | SIM
15777446 | 1 | VAO | V13-14 | AVENIDA 1AF |  |  | 25.9m |  |  | V10-11 RCAL185-25.9M ¦ V14-15 RCAL185-20.5M ¦ V13-14 RCAL185-11.2M ¦ RCAL185-6.2M ¦ V11-12 RCAL185-15.7M ¦ V10-11 RCAL185-35.4M ¦ V9-10 RCAL185-25.4M | 55 | CRITICO | SIM
15777446 | 1 | POSTE | P14 | AVENIDA 6 8 2 6 8 0 | SIM |  |  | CONCRETO | 12m | P2 C12X600112,5KVACE3 POSTE CE2 P2 EXISTENTE ¦ C10X300 C12X600112,5KVAB3A(3)112,5KVA ¦ 2 CS's | 65 | REVISAR | SIM
15777446 | 1 | VAO | V14-15 | AV. 1 6 |  |  | 20.5m |  |  | V14-15 RCAL185-20.5M ¦ V10-11 RCAL185-25.9M ¦ RCAL185-6.2M ¦ V13-14 RCAL185-11.2M ¦ V11-12 RCAL185-15.7M ¦ V10-11 RCAL185-35.4M ¦ V9-10 RCAL185-25.4M | 55 | CRITICO | SIM
15777446 | 1 | POSTE | P1 | AVENIDA 00 CALÇADA112 |  |  |  | CONCRETO | 12m | C12X1000112,5KVAB2M112,5KVACF-V112,5KVAB3A PRE1 ¦ 07 P1-11 ¦ PRE1 SP ¦ 0100 TD 695102 0100 TD 695102 514509 514508 ¦ PRE1 2° NIVEL LADO ¦ PS P2 ¦ CONEX. | 75 | REVISAR | SIM
15777446 | 1 | VAO | V10-16 | AV. 1 6 |  |  | 25.9m |  |  | V10-11 RCAL185-25.9M ¦ V14-15 RCAL185-20.5M ¦ RCAL185-6.2M ¦ V13-14 RCAL185-11.2M ¦ V11-12 RCAL185-15.7M ¦ V10-11 RCAL185-35.4M ¦ V9-10 RCAL185-25.4M | 55 | CRITICO | SIM
15777446 | 1 | POSTE | P13 | AVENIDA 2 2 X1000112 |  |  |  | CONCRETO | 10m | C10X300 C12X600112,5KVAB3A(3)112,5KVA ¦ P2 C12X600112,5KVACE3 POSTE CE2 P2 EXISTENTE ¦ C12X1000112,5KVACE2 B4(3)112,5KVA ¦ P14 (DCIM) CONEX. ¦ P15 ¦ SP C12X1500112,5KVA | 65 | REVISAR | SIM
15777446 | 1 | POSTE | P12 | AVENIDA 2 2 X1000112 |  |  |  | CONCRETO | 12m | C12X1000112,5KVACE2 B4(3)112,5KVA ¦ SP C12X1500112,5KVA ¦ C12X1500112,5KVA ¦ C10X300 C12X600112,5KVAB3A(3)112,5KVA ¦ 2X M3F112,5KVAPRE4 ¦ M3(3) ¦ (DCIM) CE2 12 X1000112,5KVAB2(3)112,5KVA | 75 | REVISAR | SIM
15777446 | 1 | POSTE | P11 | AVENIDA 2 2 X1000112 |  |  |  | CONCRETO | 12m | C12X1000112,5KVACE2 B4(3)112,5KVA ¦ SP C12X1500112,5KVA ¦ C12X1500112,5KVA ¦ C10X300 C12X600112,5KVAB3A(3)112,5KVA ¦ 2X M3F112,5KVAPRE4 ¦ M3(3) ¦ 0100 TD 695102 | 75 | REVISAR | SIM
15777446 | 1 | POSTE | P4 |  |  |  |  | CONCRETO | 12m | P4-30 SP (DCIM) 12 CONEX. 600112,5KVAB1M112,5KVAM3M112,5KVAPRE1 ¦ C12X1000112,5KVAB2M112,5KVACF-V112,5KVAB3A PRE1 ¦ 10 SSSPPPPPSSPSPSSPPS ¦ 0100 TD 695102 512106 ¦ P31 PRE1 2° NIVEL ¦ 0100 TD 695102 511894 ¦ SP | 75 | REVISAR | SIM
15777446 | 1 | POSTE | P9 |  |  |  |  | CONCRETO | 12m | C12X1000112,5KVA ¦ P9 (DCIM) ¦ C12X1000112,5KVAB4A112,5KVACF-V ¦ C12X600112,5KVAPRE1 ¦ CE-PRE Q/R ¦ C12X6000112,5KVACE3112,5KVAORCAR CE2112,5KVACE4 ¦ FACA (DCIM) ¦ PS P10 SP | 65 | REVISAR | SIM
15777446 | 1 | POSTE | P10 |  |  |  |  | CONCRETO | 12m | C12X1000112,5KVA ¦ C12X1000112,5KVAB4A112,5KVACF-V ¦ CE-PRE Q/R ¦ FACA (DCIM) ¦ C12X600112,5KVAPRE1 ¦ C12X6000112,5KVACE3112,5KVAORCAR CE2112,5KVACE4 ¦ P9 (DCIM) ¦ CF-695755 | 65 | REVISAR | SIM
15777446 | 1 | POSTE | P5 |  |  |  |  | CONCRETO | 12m | P4-30 SP (DCIM) 12 CONEX. 600112,5KVAB1M112,5KVAM3M112,5KVAPRE1 ¦ C12X1000112,5KVA2X[ PRE1 ¦ C12X600112,5KVAPRE4 ¦ 27.63m P5 ¦ P6 ¦ P7x ¦ C12X600112,5KVAPRE1 | 75 | REVISAR | SIM
15777446 | 1 | POSTE | P8 |  |  |  |  | CONCRETO | 12m | C12X600112,5KVAPRE1 ¦ C12X1000112,5KVA ¦ C12X600112,5KVAPRE4 ¦ xP8 ¦ Q/R ESTR. CHAVE ¦ P4-30 SP (DCIM) 12 CONEX. 600112,5KVAB1M112,5KVAM3M112,5KVAPRE1 ¦ CF-695755 | 75 | REVISAR | SIM
15777446 | 1 | POSTE | P6 |  |  |  |  | CONCRETO | 12m | C12X1000112,5KVA2X[ PRE1 ¦ P4-30 SP (DCIM) 12 CONEX. 600112,5KVAB1M112,5KVAM3M112,5KVAPRE1 ¦ C12X600112,5KVAPRE4 ¦ P6 ¦ PS ¦ 27.63m P5 ¦ BT BT (DCIM) (DCIM) 5 5 1 1 2 5 1 5 0 5 7 0 PS | 75 | REVISAR | SIM
15777446 | 1 | POSTE | P7 |  |  |  |  | CONCRETO | 12m | C12X600112,5KVAPRE4 ¦ C12X1000112,5KVA2X[ PRE1 ¦ C12X600112,5KVAPRE1 ¦ P4-30 SP (DCIM) 12 CONEX. 600112,5KVAB1M112,5KVAM3M112,5KVAPRE1 ¦ P7x ¦ C12X1000112,5KVA ¦ Q/R ESTR. | 75 | REVISAR | SIM
15777446 | 1 | POSTE | P16 |  |  |  |  | CONCRETO | 12m | C12X1000112,5KVAB4A112,5KVACF-V ¦ C12X6000112,5KVACE3112,5KVAORCAR CE2112,5KVACE4 ¦ P16 ¦ C12X1000112,5KVA ¦ 0100 TD 695102 512104 ¦ CE2-3LF ¦ FACA (DCIM) ¦ C12X600112,5KVAPRE1 | 65 | REVISAR | SIM