## Resultado
Obra | Folha | Tipo | Código | Rua / Avenida | Ancoragem | Lado Forte | Metragem | Material | Altura Poste | Informações | Confiança | Status | Corrigido IA
16704687 | 1 | POSTE | P11 |  |  |  |  | CONCRETO | 12m | 2 S44(2)112,5KVASMAN112,5KVATX10 2 V1-3 10M (DCIM) ¦ C12X600112,5KVA2X[U3]112,5KVAS43(3)112,5KVAL1(2) ¦ C12X300112,5KVAU4 ¦ PROJETO 1x4ANA ¦ P11 ¦ C12X600112,5KVA2X[U3]112,5KVAL1(2)112,5KVAS43(1)112,5KVAS44(2) ¦ NOTA: 16704689 ¦ 9 | 75 | REVISAR | SIM
16704687 | 1 | POSTE | P3 | RUA RUA P5 LUIZ |  |  |  | CONCRETO | 12m | C12X600112,5KVA2X[U3]112,5KVAL1(2)112,5KVAS43(1)112,5KVAS44(2) ¦ C12X300112,5KVAU4 ¦ 2 S44(2)112,5KVASMAN112,5KVATX10 2 V1-3 10M (DCIM) ¦ C12X600112,5KVA2X[U3]112,5KVAS43(3)112,5KVAL1(2) ¦ SMFL112,5KVAS44(2)112,5KVA(DCIM) ¦ CARGA ERALDO ¦ P1-11 SEM SEM CABOS PASSEIO COMPARTILHANTES | 75 | REVISAR | SIM
16704687 | 1 | POSTE | P1 | RUA RUA P5 LUIZ |  |  |  | CONCRETO | 12m | C12X600112,5KVA2X[U3]112,5KVAL1(2)112,5KVAS43(1)112,5KVAS44(2) ¦ C12X300112,5KVAU4 ¦ 2 S44(2)112,5KVASMAN112,5KVATX10 2 V1-3 10M (DCIM) ¦ C12X600112,5KVA2X[U3]112,5KVAS43(3)112,5KVAL1(2) ¦ P1-11 SEM SEM CABOS PASSEIO COMPARTILHANTES ¦ SMFL112,5KVAS44(2)112,5KVA(DCIM) ¦ CARGA ERALDO | 75 | REVISAR | SIM
16704687 | 1 | POSTE | P4 |  |  |  |  | CONCRETO | 12m | C12X600112,5KVA2X[U3]112,5KVAS43(3)112,5KVAL1(2) ¦ 2 S44(2)112,5KVASMAN112,5KVATX10 2 V1-3 10M (DCIM) ¦ (DCIM) 2 1 BT 2 CONEX. CONEX. 1 3 0 0 0 2 V1-3112,5KVA7 2 CS's112,5KVA4 2 4 (DCIM) M10x300,S43(3),L1(1),IP112,5KVAL1(2) ¦ C12X600112,5KVAU4112,5KVAET1A112,5KVASMPI112,5KVAS44(2) M12X300112,5KVAU1 ¦ P4-30 ¦ CE4 U4 SMPI112,5KVAS44(3)112,5KVA ¦ C12X600112,5KVA2X[U3]112,5KVAL1(2)112,5KVAS43(1)112,5KVAS44(2) ¦ (DCIM) 3 TX10 2 V1-3 41M | 75 | REVISAR | SIM
16704687 | 1 | POSTE | P2 | RUA RUA P5 LUIZ |  |  |  | CONCRETO | 12m | C12X600112,5KVA2X[U3]112,5KVAL1(2)112,5KVAS43(1)112,5KVAS44(2) ¦ 2 S44(2)112,5KVASMAN112,5KVATX10 2 V1-3 10M (DCIM) ¦ C12X600112,5KVA2X[U3]112,5KVAS43(3)112,5KVAL1(2) ¦ (DCIM) 2 1 BT 2 CONEX. CONEX. 1 3 0 0 0 2 V1-3112,5KVA7 2 CS's112,5KVA4 2 4 (DCIM) M10x300,S43(3),L1(1),IP112,5KVAL1(2) ¦ C12X300112,5KVAU4 ¦ CARGA ERALDO ¦ P31 | 75 | REVISAR | SIM
16704687 | 1 | POSTE | P5 |  |  |  |  | CONCRETO | 12m | C12X300112,5KVAU4112,5KVASMFL112,5KVAS44(2) M12X600112,5KVAU3112,5KVAET1T112,5KVAS44(3)112,5KVAL1(2) ¦ (DCIM) 3 TX10 2 V1-3 41M ¦ C12X600112,5KVAU4112,5KVAET1A112,5KVASMPI112,5KVAS44(2) M12X300112,5KVAU1 ¦ (DCIM) 2 1 BT 2 CONEX. CONEX. 1 3 0 0 0 2 V1-3112,5KVA7 2 CS's112,5KVA4 2 4 (DCIM) M10x300,S43(3),L1(1),IP112,5KVAL1(2) ¦ 27.63m P5 1RU6A ¦ 1RU6A 112,5KVA (KL) ¦ C12X600112,5KVA2X[U3]112,5KVAL1(2)112,5KVAS43(1)112,5KVAS44(2) ¦ C12X600112,5KVA2X[U3]112,5KVAS43(3)112,5KVAL1(2) | 75 | REVISAR | SIM
16704687 | 1 | POSTE | P6 |  |  |  |  | CONCRETO | 12m | C12X300112,5KVAU4112,5KVASMFL112,5KVAS44(2) M12X600112,5KVAU3112,5KVAET1T112,5KVAS44(3)112,5KVAL1(2) ¦ (DCIM) 0 9 CONEX. 6 0 0112,5KVA2 CS's 4 4 (DCIM) 3 (DCIM)112,5KVA ¦ CONEX. ET1A112,5KVAS44(3)112,5KVAL1(2) ¦ (KL)112,5KVA2 CS's 4 S44(1) 2 (DCIM) ¦ (DCIM) (DCIM) 1 2 CONEX. 6 0 0112,5KVA1RU6A 4112,5KVA2 CS's (DCIM) 1AF(1) ¦ C12X600112,5KVAU3112,5KVASMTR112,5KVAS44(3) C09X300 ¦ P6 TEM SEM CABOS PASSEIO COMPARTILHANTES ¦ 15KV_1F1(A) 25KVA CARGA 15KV_PDRT(ABC) | 65 | REVISAR | SIM
16704687 | 1 | VAO | V6-7 | AVENIDA V11-12 CABOS VÃOS |  |  | 48.66m |  |  | V7-8 4ANA(4ANA) 48.66M ¦ V6-7 4ANA(4ANA) 31.96M ¦ NOTA: ETAPA 16704687 7 2 V1-3 ODI ¦ TEM SEM CABOS PASSEIO COMPARTILHANTES | 55 | CRITICO | SIM
16704687 | 1 | VAO | V7-8 | AVENIDA V11-12 CABOS VÃOS |  |  | 48.66m |  |  | V7-8 4ANA(4ANA) 48.66M ¦ V6-7 4ANA(4ANA) 31.96M ¦ NOTA: ETAPA 16704687 7 2 V1-3 ODI | 55 | CRITICO | SIM
16704687 | 1 | VAO | V1-2 | AVENIDA V11-12 CABOS VÃOS |  |  | 48.66m |  |  | V7-8 4ANA(4ANA) 48.66M ¦ V6-7 4ANA(4ANA) 31.96M ¦ NOTA: ETAPA 16704687 7 2 V1-3 ODI ¦ LEGENDA CLANDESTINOS: VÃO | 55 | CRITICO | SIM
16704687 | 1 | VAO | V11-1 | AVENIDA V11-12 CABOS VÃOS |  |  | 48.66m |  |  | V7-8 4ANA(4ANA) 48.66M ¦ V6-7 4ANA(4ANA) 31.96M ¦ 3 TX10 2 V1-3 33M ¦ NOTA: ETAPA 16704687 7 2 V1-3 ODI | 55 | CRITICO | SIM
16704687 | 1 | POSTE | P7 | AVENIDA AVENIDA | SIM |  |  | CONCRETO | 12m | (DCIM) 0 9 CONEX. 6 0 0112,5KVA2 CS's 4 4 (DCIM) 3 (DCIM)112,5KVA ¦ C12X600112,5KVAU3112,5KVASMTR112,5KVAS44(3) C09X300 ¦ (DCIM) (DCIM) 1 2 CONEX. 6 0 0112,5KVA1RU6A 4112,5KVA2 CS's (DCIM) 1AF(1) ¦ (KL)112,5KVA2 CS's 4 S44(1) 2 (DCIM) ¦ (DCIM) CAMPO 112,5KVA 1RU6A ¦ C12X300112,5KVAU4112,5KVASMFL112,5KVAS44(2) M12X600112,5KVAU3112,5KVAET1T112,5KVAS44(3)112,5KVAL1(2) ¦ (KL) 1 (DCIM) 2 (DCIM) | 65 | REVISAR | SIM
16704687 | 1 | POSTE | P8 |  |  |  |  | CONCRETO | 12m | C12X600112,5KVAU3112,5KVASMTR112,5KVAS44(3) C09X300 ¦ TEM S43(3)112,5KVAL1(2) CABOS COMPARTILHANTES ¦ 1x4ANA NOTAS 17067642 ¦ (DCIM) 0 9 CONEX. 6 0 0112,5KVA2 CS's 4 4 (DCIM) 3 (DCIM)112,5KVA ¦ (DCIM) ¦ TRAFO SERÁ LADO ¦ xP8 ¦ CONEX. | 65 | REVISAR | SIM
16704687 | 1 | POSTE | P9 |  | SIM |  |  | CONCRETO | 9m | SMPI112,5KVAS44(2)112,5KVAC09X600112,5KVAS44(3)112,5KVAL1(2) (DCIM) ¦ C10X1000112,5KVAS45(3)112,5KVAL1(1) ¦ LUIZ P9 ¦ LUIZ CARGA ENDERECO ¦ 1RU6A 1RU6A 112,5KVA ¦ SMFL112,5KVAS44(2) (DCIM) ¦ xP8 | 65 | REVISAR | SIM
16704687 | 1 | POSTE | P10 |  | SIM |  |  | CONCRETO | 9m | SMPI112,5KVAS44(2)112,5KVAC09X600112,5KVAS44(3)112,5KVAL1(2) (DCIM) ¦ C10X1000112,5KVAS45(3)112,5KVAL1(1) ¦ LUIZ P9 ¦ LUIZ CARGA ENDERECO ¦ 1RU6A 1RU6A 112,5KVA ¦ SMFL112,5KVAS44(2) (DCIM) ¦ xP8 | 65 | REVISAR | SIM